## 报价单
| 2026-06-17 | [5 empty] | http://jssb.top
报 价 单
From: 河南华溪水处理技术有限公司 |  |  |  | T0: .
联系人: 张登峰 . |  |  |  | 联系人: .
电话/微信: 13598834011 |  |  |  | 电话/微信: .
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 | 成本单价 | 成本小计
N01 | PE原液罐 | 5T/D1.8*1900 | 4 | 套 | 3000 | 12000 | 查看图片 黄色 | 0 | 0
N02 | PE稀释罐 | 2T | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 黄色 | 0 | 0
N03 | 计量泵 | 240L | 2 | 个 | 2500 | 5000 |  | 0 | 0
N04 | 计量泵 | 120L | 2 | 个 | 2400 | 4800 |  | 0 | 0
N05 | 电磁流量计 | 配套 | 2 | 个 | 2000 | 4000 | 选配： | 0 | 0
N06 | 脉冲阻尼器 | 精细盐 | 4 | 吨 | 100 | 400 | 选配：5吨起订 | 0 | 0
N07 | 安全阀 |  | 4 |  | 100 | 400 |  | 0 | 0
N08 | 被压阀 |  | 4 |  | 100 | 400 |  | 0 | 0
N09 | Y型过滤器 |  | 4 |  | 100 | 400 |  | 0 | 0
N10 | 隔膜调节阀 |  | 2 |  | 50 | 100 |  | 0 | 0
N11 | 浮子流量管 |  | 4 |  | 50 | 200 | 2用2备 | 0 | 0
N12 | 控制系统 |  | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0
N13 | 鸭嘴液位开关 |  | 4 |  | 30 | 120 |  | 0 | 0
N14 | 室内电缆 |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0
N15 | 室内管件 |  | 1 | 年 | 2000 | 2000 | 选配：5年内每年2000元。超过5年每年3000元。 | 0 | 0
N16 | 安装费 |  | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0
N17 | 运杂费 |  | 1 |  | 2000 | 2000 |  | 100 | 100
N18 | 延期保修费 |  | 1 | 年 | 2000 | 2000 |  | 100 | 100
N19 | 原料-盐 |  | 1 | 吨 | 1000 | 1000 |  | 100 | 100
N20 | ：
N21 | 合计 |  |  |  |  | 39320 | 不含税价 | 成本合计 | 300
N22 | 税费 |  |  | 13% |  | 5111.6 | 专票√ 普票√ | 成本税 | 39
N23 | 总价 | 大写： |  |  |  | 44431.6 | 含税价 | 成本总价 | 339
报
供货周期： 15个工作日，进口设备60个工作日。 供货地点：买方指定地点。 质 保 期： 设备质保12个月（污水泵、余氯探头等恶劣环境工作90天，易损件与耗材无质保）。 服务方式：现场服务或者设备返厂服务。 付款方式：预付60%，发货前付至90%货款,安装调试好付完。 运输方式：物流。 报价有效期：60日。 双方签字盖章与合同等效，视为成交。
From: 河南华溪水处理技术有限公司 |  |  |  | T0: .

## 清单_次
附件1：
供货清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 小计 | 合计
N01 | PE原液罐 | 5T/D1.8*1900 | 4 | 个 | 查看图片 黄色 | 0 | 0
N02 | PE稀释罐 | 2T | 1 | 套 | 黄色 | 0 | 0
N03 | 计量泵 | 240L | 2 | 个 |  | 0 | 0
N04 | 计量泵 | 120L | 2 | 个 |  | 0 | 0
N05 | 电磁流量计 | 配套 | 2 | 个 | 选配： | 0 | 0
N06 | 脉冲阻尼器 | 精细盐 | 4 | 吨 | 选配：5吨起订 | 0 | 0
N07 | 安全阀 |  | 4 |  |  | 0 | 0
N08 | 被压阀 |  | 4 |  |  | 0 | 0
N09 | Y型过滤器 |  | 4 |  |  | 0 | 0
N10 | 隔膜调节阀 |  | 2 |  |  | 0 | 0
N11 | 浮子流量管 |  | 4 |  | 2用2备 | 0 | 0
N12 | 控制系统 |  | 1 |  |  | 0 | 0
N13 | 鸭嘴液位开关 |  | 4 |  |  | 0 | 0
N14 | 室内电缆 |  | 1 | 项 |  | 0 | 0
N15 | 延期保修费 |  | 1 | 年 | 选配：5年内每年2000元。超过5年每年3000元。 | 0 | 0
N16 | 室内管件 |  | 1 | 项 |  | 0 | 0
N17 | 安装 |  | 1 | 项 | 不含土建及设备间外施工 | 0 | 0
N18 | 运杂 |  | 1 | 项 | 不含卸车与二次搬运 | 0 | 0
[6 empty] | 总价 | 0

## 格式2
LOGO
产品报价单
编号：260012
| 客户单位名称： ** 自来水公司 |  |  |  | 报价日期： |  | 260601
| 联系人//电话：** |  |  |  | 有效期： |  | 180天
[5 empty] | 发票类别： |  | 3% 普票
| 报价单位名称：周口永盛环保科技有限公司 |  |  |  | 交货期： |  | 3天
| 联系人//电话：张经理//15788988986 |  |  |  | 运费： |  | 含/不含
| 序号 | 品名/型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元
| 1 | 计量泵/GM0500 | 500L/h,380V,0.37kw,DN15 | 1 | 台 | 3358 | 3358
| 2 | 计量泵/GM0500 | 500L/h,380V,0.37kw,DN15 | 1 | 台 | 3358 | 3358
| 2 | 以下空白
| 3 | ——
| 4 | ——
| 合计总价： | [5 empty] | 6716
备注： 1、以上报价含运税及安装。 2、质保期限：1年。 3、付款方式：款到发货。 4、不含现场土建施工。 5、其他：
| 注： | 以上报价以最新版为准

## 格式3
业务经理：张经理/13598834011 |  |  |  |  | 网址: | http://jssb.top
地址：河南周口西华县西华营镇南街3号 |  |  |  |  | 日期: | 2026-06-17
河南华溪水处理技术有限公司 报 价 单
| 公司名称： | 长江三侠自来水有限公司 |  |  |  | 客户信息
| 联系人/电话： | 王经理/138*******
| 地址： | 138***@139.com
序号 | 产品名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 元 | 总价 元 | 备注
1 | 计量泵/GM0500 | 500L/h,380V,0.37kw,DN15 | 55 | 台 | 3358 | 184690 | 其他
2 | 计量泵/GM0500 | 500L/h,380V,0.37kw,DN15 | 1 | 台 | 3358 | 3358
3 | 计量泵/GM0500 | 500L/h,380V,0.37kw,DN15 | 1 | 台 | 3358 | 3358
2 | 以下空白
3 | ...
4 | ...
5 | 不含总价：壹贰叁肆元 |  |  |  |  | 191406
6 | 税 |  |  | 13% |  | 24882.78
72 | 含税总价：壹贰叁肆元 |  |  |  |  | 216288.78
| 用户须知 |  |  | 业务经理：张经理/13598834011
（签字、盖章处）
用户须知： 1、税/运/卸车费:含运、税，不含卸车费。 2、安装/售后：含安装、售后服务。 3、质保期：12个月 4、付款方式：发货前付清。 5、报价有效期：