安装调试检测报告：

表由现场安装调试人员填写

产品名称：  次氯酸钠发生器              产品型号：

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置软化水 | 1 | 型号 | 2吨/h | 2吨/h | 合格 |
|  | 2 | 再生流量 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 漏水 | 无 | 无 | 合格 |
| 盐箱 | 1 | 盐箱规格 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 稀盐流量计 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 浓盐流量计 |  |  | 合格 |
|  | 4 | 配盐电磁阀 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 5 | 自动补水控制 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 6 | 漏水 | 无 | 无 | 合格 |
| 主机 | 1 | 主机规格 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 开关、指示灯 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 3 | 电极 |  |  | 合格 |
|  | 4 | 盐泵/转向 |  |  | 合格 |
|  | 5 | 药泵/转向 |  |  | 合格 |
|  | 6 | 自动启停控制 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 7 | 漏水 | 无 | 无 | 合格 |
| 电解电源 | 1 | 型号 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 限压 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 限流 |  |  | 合格 |
| 余氯检测 | 1 | 余氯 | 大于0.3ppm |  | 合格 |
| 资料 | 1 | 说明书 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 2 | 合格证 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 3 | 安装调试报告 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 4 | 培训内容 | 开、关机、检测余氯、调节余氯、泵进出口清洗、电极清洗。常见故障、注意事项。 | 完成 | 合格 |
|  | 5 | 附件 | DN20排水管1根、循环水泵1个。 | 有 | 合格 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |
| 经过调试、设备正常运行。 其他说明： 使用方代表签字： 联系电话： 安装调试代表： 日期： |  |  |  |  |  |

安装调试方留复印件一份，用于备案。